| 仪器名称 | 半导体分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | B1500A |  |
| 生产厂家 | 美国安捷伦 |  |
| 购买时间 | 2011.04 |  |
| 仪器介绍 | 半导体分析仪是材料学科常用的一种分析测试仪器，可用于材料电性能测试和半导体器件测试。 |  |
| 主要附件 | 无 |  |
| 技术参数 | 中功率源测量单元模块 - 最大强制电压: 100 V - 最大强制电流: 100 mA - 电压测量分辨率: 0.5 V - 电流测量分辨率: 10 fA 高功率源测量单元模块 - 最大强制电压: 200 V - 最大强制电流: 1 A - 电压测量分辨率: 2 V - 电流测量分辨率: 10 fA 多频CV测量模块 - 最小/最大电容测量频率: 1 kHz 到 5 MHz - 最大电容测量DC偏置能力: 100 V |  |
| 技术特点 | 与Cascade M150探针测试台联用，对半导体材料和半导体器件进行测试及实验。仪器精密度高，仪器配有测试模块，测试简单；测试模块也可进行调整，根据实验需求进行测试方案设计。 |  |
| 应用范围 | 半导体材料和半导体器件测试及实验设计。 |  |
| 应用实例 | 半导体材料的电阻率、电导率、介电常数等性能。 |  |
| 样品要求 | 封装好的半导体或光刻硅片，直径<150mm |  |
| 存放地点 | 第二实验楼211 |  |
| 联系人 | 董红周 |  |
| 联系电话 | 18562761099 |  |