| 仪器名称 | 磁共振分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Minispec mq60 |  |
| 生产厂家 | 德国布鲁克公司 |  |
| 仪器介绍 | Minispec mq60用于MRI造影剂驰豫时间研究。可精确测量1H的T1和T2驰豫时间。 |  |
| 主要附件 | Al-block7.5mm样品管铝架，Glass sample tubes玻璃样品管，直径7.5mm/500支（盒） |  |
| 技术参数 | 铝镍钴永久磁体，磁体间距为10mm，磁场强度为1.41特斯拉（相当于质子的共振频率为60MHz） |  |
| 技术特点 | 基于windows9X/NT/200/XP操作系统 包含所有监控应用程序 可通过网络连接 具备数据库及统计功能 |  |
| 应用范围 | 35℃-45℃ |  |
| 应用实例 | MRI造影剂驰豫时间研究 |  |
| 样品要求 | 样品体积>0.5ml，直径<7.5mm |  |
| 存放地点 | 第二实验楼105 |  |
| 联系人 | 万家齐 |  |
| 联系电话 | 18561785983 |  |